附件1

临沂市体育运动学校消防安全应急预案

为了强化校园消防安全工作，进一步贯彻落实“预防为主, 防消结合”的指导方针，保障师生人身财产安全，防范校园重大安全隐患，确保学校各项工作顺利开展，根据中华人民共和国公安部《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》，结合我校工作实际情况，特制定本预案。

一、组织机构及任务

在临沂市体校党支部的统一领导下，成立学校火灾事故应急处置领导小组。

组  长：顾学伟 刘金波

副组长：胡怀勇 韦国庆 李伟健

成  员：徐建梅 张一丁 蒋振国 王志勇 周艳华 牛丽娜

密  杰 吴哲亮 刘凌霏 崔国凤 张伟伟 孙锦山

赵美婷

职  责：强化全体师生员工的消防安全意识，督促“预防为主，防消结合”指导方针的贯彻落实，全面负责我校消防安全工作。

1.现场指挥组

总指挥：顾学伟 刘金波

职责：下达灭火抢险命令，组织调动人员增援，协调保证水源正常供应，调动灭火器材、逃生自救装置的使用，督促各行动组及时完成灭火抢险任务。

- 2.灭火抢险组

组长：胡怀勇

职责：（1）赶到火灾现场及时判断火势，在最短的时间内作出是否向消防救援支队报警的决定，在火灾现场指挥校园消防工作人员灭火救灾。

（2）根据火情，及时果断提出具体灭火方案并组织实施。

（3）启动应急疏散预案，及时排除消防设施、设备故障。

（4）组织人员维持火灾现场的秩序。

（5）消防救援支队到达现场后，向其说明情况并积极配合参与灭火行动。

3.疏散引导组

组长：杨民田

职责：（1）疏散引导人员进入现场，用语言、手势、声音引导人员疏散。

（2）到达火灾现场后，迅速疏通消防通道、疏散围观教职工及学生，宣传动员、稳定现场人员情绪，引导被围困人员开展自救和防护，同时利用一切救生手段和工具组织逃生，被围困人员以最快的速度撤离火灾现场，消防人员到达后，积极配合消防人员抢救被困人员。

（3）在疏散被困人员时要充分利用一切可以利用的疏散设施、设备和工具进行疏散。

（4）调动工作人员，及时解决疏散过程中出现的各种问题。

（5）组织人员对爆炸危险物品、贵重物资进行疏散。

（6）疏散过程中，缓和师生情绪，使其保持冷静，用湿手帕、手巾捂住口鼻疏散逃生。

（7）若火势较大，无法疏散，通知被困人员就地进行自我防护，等待并配合救援。

4.后勤保障组

组长：赵美婷

职责：做好学校水电保障工作，提供灭火器材、物资等。

- 5.医疗救护组

- 组长：刘凌霏

职责：（1）提供急救医疗救护用具和急救药品。

（2）对火场中的受伤人员实施紧急救护，根据指挥部的命令或伤病程度随时向120急救中心求救。

（3）需要入院进行治疗的危急伤病员要及时送往医院。

6.通讯联络组

组长：崔国凤

职责：（1）按工作程序，向上级主管部门通报具体情况，向全校发布通知，联络相应救援单位。

（2）及时派出人员迎接前来救援的单位及车辆。

学校内一旦出现火情警报，各行动组须立即赶赴火灾现场，按照各自的职责积极进行灭火、紧急疏散、人员自救等工作。

二、装备配置

各教学楼、办公楼、训练馆、学生公寓等楼内各层应配有消火栓和灭火器，并且各楼层喷淋系统均处于正常状态。

三、灭火程序

1.报警电话要说清

（1）着火部位、具体位置；

（2）燃烧物质和火势大小；

（3）报警人姓名和所在场所。

2.发生火灾后，现场指挥组人员要立即赶到火灾现场, 通知配电室切断电源，了解现场基本情况后组织灭火抢险组人员开展灭火救援行动，如果火势无法控制，应立即向消防救援支队报火警，消防员到达时，应及时迅速引导救援车辆进入现场，保证其顺利开展扑救工作。

3.疏散引导组负责抢救疏散被围人员、伤员和楼内的重要物资，安抚师生员工，稳定师生员工情绪。

4.医疗救护组负责对火场中的受伤人员实施紧急救护，根据指挥组的命令或伤病程度随时向120急救中心求救。

5.安保人员负责火场的安全警戒，保证道路畅通，维护现场治安秩序。

6.现场指挥组应做好上下级的通信联络，做到不间断通讯。

7.全体教职工接到指挥组命令，必须坚决执行，如有不执行命令而造成重大事故的，要追究责任，从严处理。

8.联系电话：

报警电话：110

火灾报警电话：119

急救电话：120

四、火灾应急疏散方案

1.人员疏散：救人是第一原则，疏散引导组应在第一时间，有序地组织学生疏散转移。

（1）火灾时，由于有烟气，能见度差，指挥人员应保持镇静，稳定好人员情绪，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。

（2）被困人员应利用现场有利条件，快速疏散。下层着火时，楼梯未坍塌的采用低姿势迅速而下，疏散途中可用湿毛巾，堵住嘴、鼻，用湿毯子披围在身上从烟火中冲出去。

（3）楼房着火时疏散较为困难，被困人员应沉着冷静, 不可采取莽撞措施，按照安全出口的指示标志，尽快从安全通道和室外消防楼梯安全撤出，切忌乘坐电梯或采取跳楼等极端方式，如火势较大无法逃生，可躲避到阳台或关闭房门用湿毛巾堵塞门缝防止烟火进入，并用水浇湿房门地面，等待救护人员到来。

（4）火灾时，一旦人的身体着火，应尽快地把衣服撕碎扔掉，切记不能燃火奔跑。如附近有水，立即用水浇洒全身，或用湿毯子等压灭火焰，着火人也可就地倒下打滚，把身上的火焰压灭。

2.物资疏散：火场上的物资疏散，目的是为了最大限度地减少损失，防止火势蔓延和扩大。

（1）首先疏散的物资是那些可能扩大火灾和有爆炸危险的物资。例如起火点附近的油桶、液化气罐、易爆和有毒物品，以及堵塞通道使灭火行动受阻的物资。

（2）疏散性质重要、价值昂贵的物资。例如机密文件、档案资料、高级仪器、珍贵文物以及价值贵重的物资。

（3）如有伤者要及时送往医院救治，如学生受伤，还应及时通知家长。

（4）等待消防车到来期间，可组织学校志愿者在保证安全的前提下开展灭火行动。

3.现场安保人员应划出警戒范围，严禁其他车辆和无关人员进入着火现场，以防发生不必要的伤亡。如果在火灾调查人员未到之前已经将火灾扑灭，我校应当把了解的情况向他们汇报，并将火灾现场保护工作移交给火灾调查组，并配合调查组提供当事人或见证人。当火灾发生时要充分发挥学校志愿者的作用，做好受伤人员的护理工作，医务室应备好止血药、绷带等必备物品，同时组织人员和车辆将伤者送往医院或联系医院对受伤人员进行抢救等。

五、火灾善后工作

1.事故调查

在学校党支部的指导下，由我校火灾事故应急处置领导小组和有关科室配合消防救援部门进行灾情调查，查明火灾原因、财产损失等情况。

2.事故结论

依据火灾原因及调查结果，由消防救援部门作出事故结论。

3.事故处理

根据调查结果和有关法律、法规及校内规章制度，由以上各组共同研究，以书面材料总结并上报校领导。

4.事故通报

根据处理结果和校领导的指示，由学校发文进行通报，以示警示。

- 六、工作要求

各应急小组成员、值班人员等必须坚守岗位，尽职尽责，不擅离职守，消防中控室应实行24小时昼夜值班制，遇警要第一时间到达火灾现场，采取相应措施组织扑救并及时上报，使人员、财产损失减至最小。

各组要督促本组人员认真学习本预案，同时要加强对有关消防法律、法规、消防自救常识的学习，确保在出现火情时，做到镇定、从容、迅速地处理现场紧急情况。