附件2

临沂市体育运动学校燃气泄漏事故应急预案

为加强市体校在燃气泄漏引起火灾、中毒事件方面的综合协调处理能力，提高燃气安全管理人员紧急救援反应速度，确保我校安全用气万无一失，现根据我校实际情况，制定本应急预案，内容如下：

一、建立组织，加强领导

（一）成立学校燃气安全事故应急领导小组：

组  长：顾学伟  刘金波

副组长：胡怀勇  韦国庆  李伟健

成  员：徐建梅 张一丁 蒋振国 王志勇 周艳华 牛丽娜

密  杰 吴哲亮 刘凌霏 崔国凤 张伟伟 孙锦山

赵美婷

（二）成立学校燃气安全事故应急工作小组：

组  长：赵美婷

副组长：杨民田

成  员：舒德平 刘玉菊  刘  畅  苗翔瑞

（三）领导小组职责：

1.组长负责召开领导小组会议，布置学校用气安全工作，检查并落实用气安全工作重大事宜。

2.副组长负责组织并监督落实学校用气应急预案，处理突发用气安全事故。

3.小组成员负责学校各部门突发用气安全事故的处理、监控报告等事宜，并保证领导小组指令的畅通，做好用气安全工作的宣传、教育、落实、检查、处理等，把用气事故减少到最低限度。

二、制定制度，严格落实

根据学校实际情况，制定《用气管理制度》《用气安全管理制度》等各项规章制度，签订用气安全责任状，严格制定学校用气安全防范预案：

1.各班主任要经常向班级的学生进行用气安全宣传，提醒学生在校外要注意用气安全，防止用气事故的发生。

2.厨师长是学校食堂用气安全第一责任人。食堂负责人及厨师长要对用气情况进行现场监督，对违反用气安全规定的人员进行批评教育，对不听从教育的要将其报告给相关执法单位进行处理。

三、开展活动，加强教育

1.为了提高师生的用气安全意识，学校要经常组织各类用气安全知识比赛活动，如利用主题班会观看用气安全教育片等，使师生充分认识到用气安全的重要性和其产生的危害性，提高用气安全意识和自我保护意识。

2.加强对食堂公共场所监管、宣传、教育，做到规范操作、安全用气。

四、应急响应过程和应急处理程序

（一）报警与通知

事故发生后，在场人员（包括教职工、学生）必须立即将所发生的事故的情况报告应急领导小组组长，应急领导小组组长必须掌握的情况有：事故发生的时间与地点、种类、强度、危害。在基本掌握事故情况后，领导小组应立即启动应急预案，迅速赶赴现场组织抢救。同时向公安、天然气管理部门报案并配合公安部门开展工作，还应根据需要通知急救、医疗、消防等部门参与现场救护。

（二）临场处理

天然气一旦发生泄漏，应迅速打开门窗，使现场保持气流畅通。泄漏严重时立即打电话请求燃气公司派人救援，并指派专人到户外通知燃气公司派人处理。排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏。通知医务部门配合积极抢救人员，让窒息人员立即脱离现场，到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止者应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转运至附近医院救治。

（三）及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情

现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。

五、公众安全

立即将泄漏区周围至少隔离50米，撤离非指派人员，停留在上风向，不要进入地势低洼地区。设置警戒区，禁止无关人员进入；严禁车辆通行和禁止一切火源，禁止开关泄漏区电源。